## Transmittance
λ (nm) | Xenon (RI) | λ (nm) | Halogen (RI) | λ (nm) | Response ((kV/s)/(W/m^2))
211.851 | 0.005 | 394.47 | 0.014 | 429.378 | 0.205
213.732 | 0.005 | 412.029 | 0.017 | 436.003 | 0.211
215.612 | 0.005 | 429.577 | 0.024 | 442.627 | 0.216
217.492 | 0.005 | 447.114 | 0.035 | 449.252 | 0.222
219.372 | 0.005 | 464.635 | 0.051 | 455.876 | 0.229
221.252 | 0.005 | 482.034 | 0.109 | 462.501 | 0.233
223.132 | 0.005 | 499.44 | 0.165 | 469.126 | 0.235
225.012 | 0.005 | 516.882 | 0.209 | 475.75 | 0.243
226.885 | 0.005 | 534.367 | 0.238 | 482.375 | 0.249
228.764 | 0.005 | 551.883 | 0.255 | 502.911 | 0.262
230.63 | 0.005 | 569.382 | 0.279 | 509.536 | 0.262
232.495 | 0.006 | 586.909 | 0.293 | 516.161 | 0.27
234.354 | 0.007 | 604.502 | 0.285 | 522.785 | 0.277
236.202 | 0.008 | 622.095 | 0.276 | 530.735 | 0.279
238.039 | 0.01 | 639.679 | 0.271 | 537.359 | 0.284
239.873 | 0.012 | 657.277 | 0.261 | 543.984 | 0.284
241.705 | 0.015 | 674.931 | 0.231 | 550.609 | 0.287
243.534 | 0.017 | 692.581 | 0.203 | 557.234 | 0.295
245.352 | 0.02 | 710.21 | 0.182 | 563.859 | 0.295
247.176 | 0.022 | 727.821 | 0.167 | 570.484 | 0.292
249 | 0.025 | 745.448 | 0.147 | 577.109 | 0.293
250.83 | 0.027 | 763.084 | 0.123 | 583.733 | 0.296
252.661 | 0.029 | 780.722 | 0.099 | 590.358 | 0.299
254.491 | 0.031 | 798.331 | 0.085 | 596.983 | 0.297
256.323 | 0.033 | 815.924 | 0.076 | 640.045 | 0.31
258.16 | 0.035 | 833.524 | 0.065 | 646.669 | 0.319
260 | 0.037 | 851.115 | 0.058 | 653.295 | 0.309
261.839 | 0.039 | 868.712 | 0.047 | 659.921 | 0.3
263.682 | 0.04 | 886.31 | 0.037 | 666.546 | 0.3
265.527 | 0.042 | 903.885 | 0.035 | 673.171 | 0.3
267.373 | 0.043 | 921.471 | 0.029 | 679.796 | 0.3
269.216 | 0.045 | 939.055 | 0.023 | 686.422 | 0.287
271.055 | 0.047 | 956.637 | 0.018 | 716.234 | 0.29
272.893 | 0.049 | 974.217 | 0.014 | 722.859 | 0.287
274.727 | 0.051 | 991.794 | 0.011 | 729.485 | 0.275
276.554 | 0.053 |  |  | 736.111 | 0.265
278.375 | 0.056 |  |  | 742.736 | 0.26
280.193 | 0.058 |  |  | 749.361 | 0.263
282.002 | 0.062 |  |  | 755.986 | 0.257
283.813 | 0.065 |  |  | 762.612 | 0.251
285.607 | 0.068 |  |  | 769.237 | 0.251
287.401 | 0.072 |  |  | 775.862 | 0.251
289.19 | 0.076 |  |  | 782.487 | 0.251
290.987 | 0.08 |  |  | 789.112 | 0.251
292.787 | 0.083 |  |  | 795.737 | 0.251
294.583 | 0.087 |  |  | 803.689 | 0.212
296.387 | 0.091 |  |  | 810.315 | 0.206
298.194 | 0.094 |  |  | 820.917 | 0.184
300.006 | 0.097 |  |  | 827.542 | 0.172
301.815 | 0.1 |  |  | 834.168 | 0.166
303.627 | 0.103 |  |  | 840.793 | 0.163
305.441 | 0.106 |  |  | 854.706 | 0.157
307.256 | 0.109 |  |  | 865.307 | 0.145
309.055 | 0.112 |  |  | 871.932 | 0.137
310.861 | 0.116 |  |  | 903.735 | 0.1
312.668 | 0.119 |  |  | 910.36 | 0.101
314.492 | 0.121 |  |  | 916.985 | 0.095
316.302 | 0.124 |  |  | 923.611 | 0.089
318.103 | 0.128 |  |  | 930.237 | 0.082
319.913 | 0.131 |  |  | 936.862 | 0.075
321.73 | 0.134 |  |  | 943.487 | 0.068
323.561 | 0.136 |  |  | 950.113 | 0.062
325.379 | 0.139 |  |  | 956.738 | 0.055
327.193 | 0.142
329.019 | 0.144
330.846 | 0.146
332.673 | 0.149
334.5 | 0.151
336.33 | 0.153
338.169 | 0.155
340.002 | 0.157
341.839 | 0.159
343.686 | 0.161
345.538 | 0.162
347.395 | 0.163
349.255 | 0.164
351.128 | 0.164
353.003 | 0.164
354.89 | 0.164
356.773 | 0.164
358.66 | 0.163
360.543 | 0.163
362.415 | 0.164
364.271 | 0.165
366.122 | 0.166
367.967 | 0.168
369.802 | 0.17
371.631 | 0.172
373.448 | 0.175
375.258 | 0.178
377.072 | 0.181
378.894 | 0.183
380.726 | 0.185
382.552 | 0.188
384.359 | 0.191
386.158 | 0.195
387.94 | 0.199
389.724 | 0.203
391.488 | 0.208
393.277 | 0.212
395.184 | 0.211
397.12 | 0.209
399.039 | 0.207
400.901 | 0.208
402.743 | 0.209
404.593 | 0.211
406.439 | 0.212
408.292 | 0.213
410.203 | 0.212
412.11 | 0.211
413.881 | 0.216
415.718 | 0.218
417.68 | 0.214
419.636 | 0.211
421.541 | 0.209
423.434 | 0.209
425.329 | 0.208
427.216 | 0.208
429.096 | 0.208
430.948 | 0.209
432.728 | 0.214
434.578 | 0.215
436.511 | 0.212
438.434 | 0.211
440.336 | 0.21
442.237 | 0.209
443.72 | 0.226
445.329 | 0.238
447.267 | 0.236
449.41 | 0.224
451.351 | 0.221
453.107 | 0.227
454.935 | 0.229
456.584 | 0.239
458.245 | 0.249
459.998 | 0.255
461.504 | 0.271
463.229 | 0.278
465.651 | 0.254
467.539 | 0.254
469.75 | 0.239
472.381 | 0.206
474.352 | 0.202
476 | 0.212
477.674 | 0.221
479.752 | 0.212
481.811 | 0.205
483.826 | 0.199
485.417 | 0.211
487.148 | 0.218
489 | 0.219
491.131 | 0.208
493.152 | 0.202
495.066 | 0.2
496.943 | 0.2
498.792 | 0.202
500.693 | 0.201
502.618 | 0.199
504.517 | 0.198
506.414 | 0.197
508.294 | 0.197
510.195 | 0.196
512.117 | 0.194
514.028 | 0.193
515.934 | 0.192
517.848 | 0.19
519.767 | 0.189
521.684 | 0.187
523.593 | 0.186
525.508 | 0.184
527.436 | 0.182
529.352 | 0.181
531.264 | 0.179
533.188 | 0.177
535.103 | 0.176
537.003 | 0.175
538.904 | 0.174
540.819 | 0.172
542.737 | 0.171
544.658 | 0.169
546.57 | 0.167
548.479 | 0.166
550.387 | 0.165
552.305 | 0.163
554.22 | 0.162
556.132 | 0.16
558.04 | 0.159
559.958 | 0.157
561.872 | 0.156
563.775 | 0.155
565.675 | 0.154
567.58 | 0.153
569.501 | 0.151
571.413 | 0.149
573.316 | 0.148
575.224 | 0.147
577.137 | 0.146
579.042 | 0.145
580.945 | 0.144
582.848 | 0.143
584.763 | 0.141
586.686 | 0.139
588.607 | 0.137
590.528 | 0.136
592.459 | 0.133
594.394 | 0.131
596.32 | 0.129
598.237 | 0.127
600.15 | 0.126
602.068 | 0.124
603.977 | 0.123
605.879 | 0.122
607.774 | 0.121
609.67 | 0.12
611.567 | 0.12
613.46 | 0.119
615.352 | 0.119
617.255 | 0.117
619.176 | 0.116
621.112 | 0.113
623.055 | 0.11
624.999 | 0.108
626.957 | 0.104
628.921 | 0.1
630.853 | 0.098
632.708 | 0.099
634.543 | 0.101
636.359 | 0.104
638.149 | 0.108
639.928 | 0.112
641.699 | 0.117
643.427 | 0.124
645.173 | 0.13
646.968 | 0.134
648.878 | 0.132
650.778 | 0.131
652.66 | 0.131
654.541 | 0.131
656.425 | 0.131
658.314 | 0.131
660.198 | 0.131
662.078 | 0.131
663.967 | 0.13
665.874 | 0.129
667.787 | 0.128
669.698 | 0.126
671.611 | 0.125
673.544 | 0.122
675.472 | 0.12
677.377 | 0.119
679.144 | 0.124
680.977 | 0.126
682.916 | 0.124
684.846 | 0.121
686.772 | 0.119
688.779 | 0.114
690.8 | 0.107
692.804 | 0.102
694.765 | 0.098
696.703 | 0.096
698.637 | 0.093
700.573 | 0.091
702.491 | 0.089
704.37 | 0.089
706.203 | 0.091
708.002 | 0.095
709.821 | 0.098
711.734 | 0.096
713.72 | 0.092
715.697 | 0.087
717.668 | 0.083
719.616 | 0.08
721.546 | 0.078
723.429 | 0.078
725.253 | 0.08
727.088 | 0.082
728.884 | 0.086
730.694 | 0.089
732.678 | 0.085
734.669 | 0.08
736.61 | 0.077
738.46 | 0.078
740.378 | 0.077
742.333 | 0.073
744.277 | 0.07
746.185 | 0.069
748.054 | 0.07
749.957 | 0.069
751.873 | 0.067
753.791 | 0.065
755.696 | 0.064
757.535 | 0.066
759.309 | 0.071
760.6 | 0.097
762.298 | 0.105
764.56 | 0.088
766.951 | 0.065
769.023 | 0.057
770.985 | 0.053
772.923 | 0.051
774.854 | 0.048
776.766 | 0.047
778.664 | 0.046
780.542 | 0.046
782.426 | 0.046
784.322 | 0.045
786.113 | 0.049
787.923 | 0.052
789.79 | 0.053
791.777 | 0.048
793.697 | 0.046
795.519 | 0.049
797.368 | 0.05
799.312 | 0.048
801.238 | 0.046
803.158 | 0.044
805.033 | 0.044
806.89 | 0.045
808.767 | 0.045
810.651 | 0.045
812.525 | 0.045
814.355 | 0.047
816.108 | 0.053
817.549 | 0.072
816.851 | 0.187
816.244 | 0.297
817.539 | 0.323
821.781 | 0.218
824.468 | 0.182
827.382 | 0.137
830.396 | 0.086
831.522 | 0.12
833.49 | 0.116
836.298 | 0.075
838.331 | 0.068
840.271 | 0.065
842.427 | 0.053
844.688 | 0.036
846.655 | 0.032
848.572 | 0.031
850.466 | 0.03
852.346 | 0.03
854.221 | 0.03
856.091 | 0.031
857.952 | 0.032
859.827 | 0.032
861.687 | 0.033
863.519 | 0.035
865.342 | 0.037
867.169 | 0.04
868.99 | 0.042
870.792 | 0.046
872.569 | 0.05
874.309 | 0.057
875.875 | 0.07
876.62 | 0.121
875.88 | 0.237
876.37 | 0.298
880.025 | 0.22
884.035 | 0.125
886.742 | 0.089
888.942 | 0.075
890.387 | 0.094
891.33 | 0.135
892.942 | 0.147
895.712 | 0.108
898.333 | 0.075
899.8 | 0.093
900.254 | 0.156
902.028 | 0.161
905.53 | 0.089
908.185 | 0.055
910.076 | 0.054
911.235 | 0.086
911.51 | 0.157
912.515 | 0.196
915.401 | 0.152
918.773 | 0.086
921.164 | 0.063
923.31 | 0.051
925.347 | 0.044
927.298 | 0.041
929.178 | 0.041
931.035 | 0.042
932.875 | 0.044
934.529 | 0.054
936.194 | 0.063
937.893 | 0.071
939.942 | 0.064
941.936 | 0.059
943.816 | 0.059
945.678 | 0.06
947.508 | 0.062
949.315 | 0.065
951.374 | 0.057
953.481 | 0.047
955.562 | 0.038
957.553 | 0.033
959.483 | 0.031
961.379 | 0.03
963.261 | 0.03
965.104 | 0.032
966.9 | 0.036
968.725 | 0.038
970.576 | 0.039
972.48 | 0.038
974.335 | 0.039
975.772 | 0.059
976.825 | 0.096
978.71 | 0.095
981.394 | 0.06
983.878 | 0.033
985.819 | 0.03
987.593 | 0.035
988.728 | 0.068
990.21 | 0.086
992.351 | 0.074
994.912 | 0.044
997.077 | 0.031
999.061 | 0.027
1000.973 | 0.025
1002.862 | 0.025
1004.767 | 0.024
1006.67 | 0.023
1008.519 | 0.024
1010.354 | 0.026
1012.241 | 0.026
1014.183 | 0.023
1016.121 | 0.02
1018.044 | 0.019
1019.949 | 0.017
1021.849 | 0.017
1023.742 | 0.016
1025.629 | 0.016
1027.515 | 0.015
1029.402 | 0.015
1031.283 | 0.015
1033.167 | 0.015
1035.052 | 0.015
1036.943 | 0.014
1038.825 | 0.014
1040.71 | 0.014
1042.59 | 0.014
1044.47 | 0.014
1046.35 | 0.014
1048.229 | 0.014
1050.106 | 0.014
1051.983 | 0.014
1053.871 | 0.014
1055.761 | 0.013
1057.644 | 0.013
1059.531 | 0.013
1061.416 | 0.013
1063.296 | 0.013
1065.179 | 0.013
1067.062 | 0.012
1068.942 | 0.012
1070.822 | 0.012
1072.702 | 0.012
1074.582 | 0.012
1076.462 | 0.012
1078.342 | 0.012

## Sensitivity
λ (nm) | Response Fit | λ (nm) | Halogen | λ (nm) | Xenon
211.851 | -0.10051 | 394.47 | 89.1095 | 429.378 | 275.5894
213.732 | -0.096467 | 412.029 | 103.1108 | 436.003 | 288.5071
215.612 | -0.092441 | 429.577 | 117.4284 | 442.627 | 301.6862
217.492 | -0.08843 | 447.114 | 131.9971 | 449.252 | 315.1305
219.372 | -0.084432 | 464.635 | 146.7474 | 455.876 | 328.8361
221.252 | -0.080449 | 482.034 | 161.524 | 462.501 | 342.8071
223.132 | -0.07648 | 499.44 | 176.3719 | 469.126 | 357.0415
225.012 | -0.072525 | 516.882 | 191.2525 | 475.75 | 371.537
226.885 | -0.068599 | 534.367 | 206.1079 | 482.375 | 386.298
228.764 | -0.064674 | 551.883 | 220.8632 | 502.911 | 433.7271
230.63 | -0.06079 | 569.382 | 235.4134 | 509.536 | 449.5677
232.495 | -0.056923 | 586.909 | 249.7313 | 516.161 | 465.6717
234.354 | -0.053082 | 604.502 | 263.7809 | 522.785 | 482.0365
236.202 | -0.049277 | 622.095 | 277.4423 | 530.735 | 502.0249
238.039 | -0.045508 | 639.679 | 290.6436 | 537.359 | 518.969
239.873 | -0.041759 | 657.277 | 303.3365 | 543.984 | 536.1789
241.705 | -0.038028 | 674.931 | 315.4825 | 550.609 | 553.6522
243.534 | -0.034316 | 692.581 | 326.9717 | 557.234 | 571.3889
245.352 | -0.030639 | 710.21 | 337.7287 | 563.859 | 589.3889
247.176 | -0.026964 | 727.821 | 347.6919 | 570.484 | 607.6522
249 | -0.023302 | 745.448 | 356.8151 | 577.109 | 626.1789
250.83 | -0.019641 | 763.084 | 365.027 | 583.733 | 644.966
252.661 | -0.015992 | 780.722 | 372.2579 | 590.358 | 664.0194
254.491 | -0.012358 | 798.331 | 378.4314 | 596.983 | 683.336
256.323 | -0.008734 | 815.924 | 383.4909 | 640.045 | 815.3117
258.16 | -0.0051132 | 833.524 | 387.3782 | 646.669 | 836.6002
260 | -0.0015 | 851.115 | 390.0247 | 653.295 | 858.1585
261.839 | 0.0020977 | 868.712 | 391.3677 | 659.921 | 879.9803
263.682 | 0.0056896 | 886.31 | 391.3406 | 666.546 | 902.0621
265.527 | 0.0092718 | 903.885 | 389.8807 | 673.171 | 924.4072
267.373 | 0.012842 | 921.471 | 386.9214 | 679.796 | 947.0157
269.216 | 0.016393 | 939.055 | 382.3986 | 686.422 | 969.891
271.055 | 0.019923 | 956.637 | 376.2475 | 716.234 | 1076.0714
272.893 | 0.023438 | 974.217 | 368.4035 | 722.859 | 1100.3917
274.727 | 0.026931 | 991.794 | 358.8026 | 729.485 | 1124.979
276.554 | 0.030398 |  |  | 736.111 | 1149.8297
278.375 | 0.03384 |  |  | 742.736 | 1174.94
280.193 | 0.037263 |  |  | 749.361 | 1200.3137
282.002 | 0.040656 |  |  | 755.986 | 1225.9508
283.813 | 0.044039 |  |  | 762.612 | 1251.8551
285.607 | 0.047378 |  |  | 769.237 | 1278.0188
287.401 | 0.050704 |  |  | 775.862 | 1304.4459
289.19 | 0.054008 |  |  | 782.487 | 1331.1364
290.987 | 0.057314 |  |  | 789.112 | 1358.0902
292.787 | 0.060613 |  |  | 795.737 | 1385.3073
294.583 | 0.063891 |  |  | 803.689 | 1418.3239
296.387 | 0.06717 |  |  | 810.315 | 1446.1246
298.194 | 0.070443 |  |  | 820.917 | 1491.1555
300.006 | 0.073711 |  |  | 827.542 | 1519.6369
301.815 | 0.07696 |  |  | 834.168 | 1548.386
303.627 | 0.080202 |  |  | 840.793 | 1577.3941
305.441 | 0.083435 |  |  | 854.706 | 1639.1706
307.256 | 0.086656 |  |  | 865.307 | 1687.0207
309.055 | 0.089835 |  |  | 871.932 | 1717.2666
310.861 | 0.093014 |  |  | 903.735 | 1866.127
312.668 | 0.096181 |  |  | 910.36 | 1897.9004
314.492 | 0.099366 |  |  | 916.985 | 1929.9371
316.302 | 0.10251 |  |  | 923.611 | 1962.2421
318.103 | 0.10563 |  |  | 930.237 | 1994.8105
319.913 | 0.10875 |  |  | 936.862 | 2027.6373
321.73 | 0.11187 |  |  | 943.487 | 2060.7275
323.561 | 0.115 |  |  | 950.113 | 2094.0861
325.379 | 0.11809 |  |  | 956.738 | 2127.7031
327.193 | 0.12117
329.019 | 0.12425
330.846 | 0.12732
332.673 | 0.13038
334.5 | 0.13342
336.33 | 0.13645
338.169 | 0.13949
340.002 | 0.1425
341.839 | 0.14551
343.686 | 0.14852
345.538 | 0.15152
347.395 | 0.15452
349.255 | 0.15751
351.128 | 0.1605
353.003 | 0.16349
354.89 | 0.16648
356.773 | 0.16945
358.66 | 0.17241
360.543 | 0.17535
362.415 | 0.17826
364.271 | 0.18113
366.122 | 0.18398
367.967 | 0.1868
369.802 | 0.1896
371.631 | 0.19237
373.448 | 0.19512
375.258 | 0.19784
377.072 | 0.20055
378.894 | 0.20326
380.726 | 0.20597
382.552 | 0.20866
384.359 | 0.21131
386.158 | 0.21394
387.94 | 0.21653
389.724 | 0.2191
391.488 | 0.22164
393.277 | 0.2242
395.184 | 0.22691
397.12 | 0.22965
399.039 | 0.23235
400.901 | 0.23496
402.743 | 0.23753
404.593 | 0.24009
406.439 | 0.24263
408.292 | 0.24517
410.203 | 0.24778
412.11 | 0.25036
413.881 | 0.25275
415.718 | 0.25521
417.68 | 0.25783
419.636 | 0.26042
421.541 | 0.26293
423.434 | 0.26541
425.329 | 0.26788
427.216 | 0.27032
429.096 | 0.27274
430.948 | 0.27511
432.728 | 0.27738
434.578 | 0.27972
436.511 | 0.28215
438.434 | 0.28455
440.336 | 0.28692
442.237 | 0.28926
443.72 | 0.29109
445.329 | 0.29305
447.267 | 0.29541
449.41 | 0.29799
451.351 | 0.30032
453.107 | 0.30241
454.935 | 0.30457
456.584 | 0.30651
458.245 | 0.30846
459.998 | 0.3105
461.504 | 0.31224
463.229 | 0.31422
465.651 | 0.31699
467.539 | 0.31913
469.75 | 0.32162
472.381 | 0.32456
474.352 | 0.32674
476 | 0.32855
477.674 | 0.33038
479.752 | 0.33263
481.811 | 0.33485
483.826 | 0.337
485.417 | 0.33869
487.148 | 0.34052
489 | 0.34246
491.131 | 0.34467
493.152 | 0.34676
495.066 | 0.34872
496.943 | 0.35062
498.792 | 0.35249
500.693 | 0.35439
502.618 | 0.3563
504.517 | 0.35818
506.414 | 0.36003
508.294 | 0.36186
510.195 | 0.36369
512.117 | 0.36552
514.028 | 0.36733
515.934 | 0.36913
517.848 | 0.37091
519.767 | 0.37269
521.684 | 0.37444
523.593 | 0.37618
525.508 | 0.37791
527.436 | 0.37963
529.352 | 0.38133
531.264 | 0.38301
533.188 | 0.38469
535.103 | 0.38634
537.003 | 0.38796
538.904 | 0.38958
540.819 | 0.39119
542.737 | 0.39278
544.658 | 0.39437
546.57 | 0.39593
548.479 | 0.39748
550.387 | 0.39901
552.305 | 0.40053
554.22 | 0.40204
556.132 | 0.40353
558.04 | 0.405
559.958 | 0.40647
561.872 | 0.40792
563.775 | 0.40934
565.675 | 0.41075
567.58 | 0.41215
569.501 | 0.41354
571.413 | 0.41491
573.316 | 0.41627
575.224 | 0.41761
577.137 | 0.41894
579.042 | 0.42025
580.945 | 0.42154
582.848 | 0.42282
584.763 | 0.42409
586.686 | 0.42536
588.607 | 0.4266
590.528 | 0.42784
592.459 | 0.42906
594.394 | 0.43027
596.32 | 0.43146
598.237 | 0.43264
600.15 | 0.43379
602.068 | 0.43493
603.977 | 0.43605
605.879 | 0.43716
607.774 | 0.43824
609.67 | 0.43931
611.567 | 0.44037
613.46 | 0.44141
615.352 | 0.44244
617.255 | 0.44346
619.176 | 0.44447
621.112 | 0.44548
623.055 | 0.44647
624.999 | 0.44745
626.957 | 0.44842
628.921 | 0.44938
630.853 | 0.45031
632.708 | 0.45119
634.543 | 0.45204
636.359 | 0.45287
638.149 | 0.45368
639.928 | 0.45447
641.699 | 0.45524
643.427 | 0.45598
645.173 | 0.45672
646.968 | 0.45747
648.878 | 0.45825
650.778 | 0.45901
652.66 | 0.45975
654.541 | 0.46048
656.425 | 0.46119
658.314 | 0.46189
660.198 | 0.46257
662.078 | 0.46324
663.967 | 0.4639
665.874 | 0.46455
667.787 | 0.46518
669.698 | 0.4658
671.611 | 0.46641
673.544 | 0.46701
675.472 | 0.46759
677.377 | 0.46815
679.144 | 0.46866
680.977 | 0.46917
682.916 | 0.4697
684.846 | 0.47021
686.772 | 0.4707
688.779 | 0.4712
690.8 | 0.47169
692.804 | 0.47216
694.765 | 0.4726
696.703 | 0.47302
698.637 | 0.47342
700.573 | 0.47381
702.491 | 0.47419
704.37 | 0.47454
706.203 | 0.47486
708.002 | 0.47517
709.821 | 0.47547
711.734 | 0.47577
713.72 | 0.47607
715.697 | 0.47635
717.668 | 0.47661
719.616 | 0.47685
721.546 | 0.47708
723.429 | 0.47729
725.253 | 0.47748
727.088 | 0.47765
728.884 | 0.47781
730.694 | 0.47795
732.678 | 0.4781
734.669 | 0.47823
736.61 | 0.47834
738.46 | 0.47843
740.378 | 0.47851
742.333 | 0.47858
744.277 | 0.47863
746.185 | 0.47867
748.054 | 0.47869
749.957 | 0.4787
751.873 | 0.47869
753.791 | 0.47867
755.696 | 0.47864
757.535 | 0.47859
759.309 | 0.47853
760.6 | 0.47848
762.298 | 0.4784
764.56 | 0.47828
766.951 | 0.47813
769.023 | 0.47798
770.985 | 0.47782
772.923 | 0.47765
774.854 | 0.47746
776.766 | 0.47727
778.664 | 0.47706
780.542 | 0.47683
782.426 | 0.4766
784.322 | 0.47634
786.113 | 0.47609
787.923 | 0.47582
789.79 | 0.47553
791.777 | 0.47521
793.697 | 0.47488
795.519 | 0.47456
797.368 | 0.47421
799.312 | 0.47384
801.238 | 0.47345
803.158 | 0.47305
805.033 | 0.47264
806.89 | 0.47223
808.767 | 0.47179
810.651 | 0.47134
812.525 | 0.47088
814.355 | 0.47042
816.108 | 0.46996
817.549 | 0.46957
816.851 | 0.46976
816.244 | 0.46992
817.539 | 0.46958
821.781 | 0.46839
824.468 | 0.46761
827.382 | 0.46672
830.396 | 0.46577
831.522 | 0.46541
833.49 | 0.46476
836.298 | 0.46381
838.331 | 0.4631
840.271 | 0.4624
842.427 | 0.46161
844.688 | 0.46077
846.655 | 0.46002
848.572 | 0.45927
850.466 | 0.45851
852.346 | 0.45775
854.221 | 0.45698
856.091 | 0.45619
857.952 | 0.45539
859.827 | 0.45458
861.687 | 0.45375
863.519 | 0.45293
865.342 | 0.45209
867.169 | 0.45124
868.99 | 0.45038
870.792 | 0.44952
872.569 | 0.44865
874.309 | 0.44779
875.875 | 0.44701
876.62 | 0.44663
875.88 | 0.44701
876.37 | 0.44676
880.025 | 0.44489
884.035 | 0.44277
886.742 | 0.4413
888.942 | 0.44009
890.387 | 0.43928
891.33 | 0.43875
892.942 | 0.43784
895.712 | 0.43624
898.333 | 0.43469
899.8 | 0.43382
900.254 | 0.43355
902.028 | 0.43247
905.53 | 0.43032
908.185 | 0.42866
910.076 | 0.42745
911.235 | 0.42671
911.51 | 0.42653
912.515 | 0.42588
915.401 | 0.42399
918.773 | 0.42173
921.164 | 0.42011
923.31 | 0.41863
925.347 | 0.41721
927.298 | 0.41583
929.178 | 0.41449
931.035 | 0.41315
932.875 | 0.41181
934.529 | 0.4106
936.194 | 0.40936
937.893 | 0.40809
939.942 | 0.40654
941.936 | 0.40502
943.816 | 0.40357
945.678 | 0.40212
947.508 | 0.40068
949.315 | 0.39925
951.374 | 0.3976
953.481 | 0.39589
955.562 | 0.39419
957.553 | 0.39254
959.483 | 0.39093
961.379 | 0.38934
963.261 | 0.38774
965.104 | 0.38616
966.9 | 0.38461
968.725 | 0.38302
970.576 | 0.38139
972.48 | 0.37971
974.335 | 0.37805
975.772 | 0.37675
976.825 | 0.3758
978.71 | 0.37408
981.394 | 0.37161
983.878 | 0.3693
985.819 | 0.36748
987.593 | 0.3658
988.728 | 0.36472
990.21 | 0.3633
992.351 | 0.36123
994.912 | 0.35874
997.077 | 0.35661
999.061 | 0.35464
1000.973 | 0.35273
1002.862 | 0.35082
1004.767 | 0.34889
1006.67 | 0.34694
1008.519 | 0.34504
1010.354 | 0.34313
1012.241 | 0.34116
1014.183 | 0.33911
1016.121 | 0.33706
1018.044 | 0.335
1019.949 | 0.33296
1021.849 | 0.3309
1023.742 | 0.32883
1025.629 | 0.32676
1027.515 | 0.32467
1029.402 | 0.32257
1031.283 | 0.32046
1033.167 | 0.31833
1035.052 | 0.31619
1036.943 | 0.31403
1038.825 | 0.31186
1040.71 | 0.30968
1042.59 | 0.30748
1044.47 | 0.30527
1046.35 | 0.30305
1048.229 | 0.30082
1050.106 | 0.29857
1051.983 | 0.29631
1053.871 | 0.29402
1055.761 | 0.29172
1057.644 | 0.28941
1059.531 | 0.28708
1061.416 | 0.28474
1063.296 | 0.28239
1065.179 | 0.28002
1067.062 | 0.27764
1068.942 | 0.27525
1070.822 | 0.27285
1072.702 | 0.27043
1074.582 | 0.26799
1076.462 | 0.26555
1078.342 | 0.26308